## REKAPITULACE
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, Střední 55/9, 664 48 Moravany
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KD
Část: Ústřední vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 3. 8. 2016
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 5 | 6
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.16209
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.24412
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.04532
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.25354
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.0586
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0.93181
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.782
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.00034
| Celkem | 0 | 2.4778
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 2.4778

## KD Moravany
D.1.4.3.1.02 Výkaz výměr
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, Střední 55/9, 664 48 Moravany
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KD
Část: Ústřední vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 3. 8. 2016
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 2.4778
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0.16209
1 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 94 | 0 | 0 | 0.0094
2 | 631417810 | pás izolační z miner. plsti tl.20 mm | m2 | 5 | 0 | 0 | 0.005
3 | 713492111 | Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.006985
4 | IZN1510 | Návleková izolace d 15 tl. 10 mm | m | 63 | 0 | 0 | 0.0063
5 | IZN1810 | Návleková izolace d 18 tl. 10 mm | m | 63 | 0 | 0 | 0.00945
6 | IZN2210 | Návleková izolace d 22 tl. 10 mm | m | 28 | 0 | 0 | 0.007
7 | IZN3515 | Návleková izolace d 35 tl. 15 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0.0015
8 | LEP400 | chloroprénové lepidlo 400 ml | BAL | 2 | 0 | 0 | 0.0008
9 | IZMP1520 | Izolace Izolace z minerální plsti RS1/ ALU kašír. AL fólií 15/20 | m | 43 | 0 | 0 | 0.0387
10 | IZMP1830 | Izolace Izolace z minerální plsti RS1/ ALU kašír. AL fólií 18/30 | m | 42 | 0 | 0 | 0.0378
11 | IZMP2230 | Izolace Izolace z minerální plsti RS1/ ALU kašír. AL fólií 22/30 | m | 19 | 0 | 0 | 0.01615
12 | IZMP2840 | Izolace Izolace z minerální plsti RS1/ ALU kašír. AL fólií 28/40 | m | 5 | 0 | 0 | 0.01
13 | IZMP3550 | Izolace Izolace z minerální plsti RS1/ ALU kašír. AL fólií 35/50 | m | 13 | 0 | 0 | 0.013
14 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.058 | 0 | 0 | 0
15 | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.058 | 0 | 0 | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  | 0 | 0 | 0.24412
16 | KONDKOT1035C | Kondenzační plynový kotel s nerezovým výměníkem , jm.výkon při 75/65 °C 9.5-34,7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.078
17 | KONDKOT217c | Kondenzační plynový kotel s nerezovým výměníkem , jm.výkon při 75/65 °C2.3-16,9 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.06
18 | 731244492 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 20 kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00255
19 | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00255
20 | ADAP12580 | Adaptér kotel/vertikální odvod spalin d 125/80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.004
21 | BIAXADAP | Biaxiální adaptér 2 x DN 80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002
22 | kolpodp110 | Patní koleno s podpěrou DN110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
23 | kol11087 | Koleno 87 d 110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0005
24 | kol80 | Koleno DN80 č.52100216 87 st. | ks | 3 | 0 | 0 | 0.003
25 | RETKUS110 | Revizní T-kus přímý d 110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0011
26 | CENTRRed80110proV | Centrická přechodka d 80/110 pro přívod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0003
27 | CENTRROZ80110 | Centrická přechodka d 80/110 ( větší průměr nátrubek) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0003
28 | tr110x250 | Trubka DN110 l =250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
29 | tr110x1000 | Trubka DN110 l =1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002
30 | tr110x2000 | Trubka DN110 l =2000 | ks | 7 | 0 | 0 | 0.0175
31 | mrizprivvz | Mřížka přívodu vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002
32 | drzak110 | Distanční objímka d 110 | ks | 10 | 0 | 0 | 0.01
33 | komzder160110 | Komínová zděř DN 160/110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002
34 | kryzdere160110 | Kryt zděře DN 160/110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0006
35 | kompokl110 | Komínový poklop d 110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.003
36 | revkol80 | Koleno s kontrolním otvorem DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
37 | kol80-45 | Koleno DN80 č.52100214 45 st. | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002
38 | kolpodp80 | Patní koleno s podpěrou DN80 č.52106201 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
39 | tr80x250 | Trubka DN80 l =250 č.52100110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
40 | tr80x500 | Trubka DN80 l =500 č.52100112 | ks | 3 | 0 | 0 | 0.003
41 | tr80x1000 | Trubka DN80 d=1000 č.52100114 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002
42 | tr80x2000 | Trubka DN80 d=2000 č.52100116 | ks | 6 | 0 | 0 | 0.006
43 | drzak80 | Distanční objímka d 80 | ks | 10 | 0 | 0 | 0.02
44 | komzder125/80 | Komínová zděř DN 125/80 č.52106511 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002
45 | kryzdere12580 | Kryt zděře DN125, plast bílý | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0006
46 | kompokl80 | Komínový poklop d 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002
47 | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 4 | 0 | 0 | 0.00212
48 | HZSodkour | Mtz odkouření od kotle | hod | 6 | 0 | 0 | 0
49 | HZSTOPSK | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 | 0
50 | HZSUVKP | Uvedení kotle do provozu | hod | 16 | 0 | 0 | 0
51 | QAC34 | Sonda pro snímání venkovní teploty | ks | 2 | 0 | 0 | 0.004
52 | MTZREGUL1 | Montáž prvků regulace | hod | 4 | 0 | 0 | 0.004
53 | UVEDREGPR1 | Uvedení regulace do provozu | hod | 6 | 0 | 0 | 0
54 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.05 | 0 | 0 | 0
55 | 998731193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.05 | 0 | 0 | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  | 0 | 0 | 0.04532
56 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 4 | 0 | 0 | 0.00452
57 | 732199101 | Orientační štítek | ks | 4 | 0 | 0 | 0.001
58 | REFN618 | Tlak. expanzní nádoba s membr. N6 18 l v.č. MTZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0.003
59 | REFNG335 | Tlak. expanzní nádoba s membr. NG 6 35 l v.č. MTZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0045
60 | Demikolona11MTZ | Demikolona DKC 11 s příslušenstvím MTZ | sb | 1 | 0 | 0 | 0.0003
61 | DemikolonaDKC119 | Demikolona DKC11, s náplní 9 l mixbedu | ks | 1 | 0 | 0 | 0.03
62 | ff06-3/4 | Filtr mechanických nečistot FF 06-3/4 - 130 µm, G 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
63 | CADN20PO | CA DN 20, potrubní odělovač pro kapaliny | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
64 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.044 | 0 | 0 | 0
65 | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.044 | 0 | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | 0 | 0 | 0.25354
66 | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 106 | 0 | 0 | 0.0477
67 | 733223103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 105 | 0 | 0 | 0.0735
68 | 733223104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 47 | 0 | 0 | 0.03243
69 | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 58 | 0 | 0 | 0.07308
70 | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 16 | 0 | 0 | 0.02544
71 | 733224205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0.00025
72 | 733224206 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0.0003
73 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 52 | 0 | 0 | 0.00052
74 | 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.0002
75 | 733224226 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00012
76 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 332 | 0 | 0 | 0
77 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.254 | 0 | 0 | 0
78 | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.254 | 0 | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | 0 | 0 | 0.0586
79 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00012
80 | AOV10 | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8 " | ks | 4 | 0 | 0 | 0.0012
81 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 52 | 0 | 0 | 0.00416
82 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.0006
83 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00044
84 | KKD25 | Kulový uzávěr DN 25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0008
85 | KKD32 | Kulový uzávěr DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
86 | KKFD25 | Kulový uzávěr s filtrem DN 25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0013
87 | KKFD32 | Kulový uzávěr s filtrem DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002
88 | kkex25 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v expanzních nádobách DN 25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
89 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00054
90 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00188
91 | RŠREG15R | Regulovatelné šroubení DN 15 - rohové | ks | 8 | 0 | 0 | 0.0028
92 | SRVK15R | Šroubení pro tělesa VK DN 15 - rohové | ks | 18 | 0 | 0 | 0.0072
93 | RV15R | Radiátorový ventil DN 15 - rohový | ks | 8 | 0 | 0 | 0.0028
94 | TRHLVP | Hlavice termostatického ovládání pro veřejné prostory | ks | 14 | 0 | 0 | 0.0156
95 | HLRO | Hlavice pro ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0004
96 | OPPO 15 | Opěrné pouzdro pro měď.a přesné ocel. trubky DN 15 | ks | 50 | 0 | 0 | 0.005
97 | OPPO 181 | Opěrné pouzdro pro měď.a přesné ocel. trubky DN 18 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0002
98 | SVSR 15 | Svorné šroubení pro šr. pro VK DN 15 | ks | 34 | 0 | 0 | 0.0034
99 | SVSR 18 | Svorné šroubení pro šr. pro VK DN 18 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0002
100 | SVSR 153 | Svorné šroubení pro vent. A šroubení DN 15 | ks | 16 | 0 | 0 | 0.0016
101 | 734421130 | Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00436
102 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.026 | 0 | 0 | 0
103 | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.026 | 0 | 0 | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  | 0 | 0 | 0.93181
104 | 735151272 | Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01245
105 | 735151278 | Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0247
106 | 735151538 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 400/1100 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0544
107 | 735151579 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.08264
108 | 735152272 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01245
109 | 735152273 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.029
110 | 735152277 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0227
111 | 735152476 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.02803
112 | 735152579 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm | kus | 12 | 0 | 0 | 0.49584
113 | 735152699 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/1200 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0976
114 | KLC1820750 | Koupelnové trubkové těleso CLASSIC 1820.750 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.072
115 | 735164522 | Montáž otopného tělesa trubkového X na stěny výšky tělesa přes 1340 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0
116 | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.932 | 0 | 0 | 0
117 | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.932 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0 | 0.782
118 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 100 | 0 | 0 | 0.007
119 | 132312560 | tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 45x45x4 mm | t | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
120 | 132112240 | tyč ocelová kruhová jak.11373 D 8 mm | t | 0.025 | 0 | 0 | 0.025
121 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 0
122 | 998767192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | 0 | 0 | 0.00034
123 | 783125130 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.00024
124 | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0.0001
|  | Celkem |  |  | 0 | 0 | 2.4778